	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕43号

所报《首钢集团有限公司矿业公司裴庄区域光伏发电项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于迁安市马兰庄镇裴庄区域、蔡园镇，总投资39190万元，环保投资195.95万元。占地面积193.2983公顷，主要建设122.07MW光伏电站(分两期建设)，1座110KV升压站及配套附属设施，同步配置18MW/36MWh储能，购置安装光伏组件、逆变器、35KV变压器、110KV主变压器、GIS、SVG设备等。项目建成达产后，预计年发电量1.7亿千瓦时。电磁辐射环评另行报批。迁安市行政审批局出具了项目备案信息（迁行审投资备字〔2026〕210号）。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

项目为太阳能光伏发电项目，太阳能为清洁能源，无废气产生。

运营期光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排；生活污水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。
项目主要噪声源为光伏场区箱式变压器、升压站主变器、主变器风机、SVG风机、储能系统风机，采取选取低噪声设备，合理布局，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目产生的废光伏组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家更换后运走回收处理；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存；废油桶、废铅蓄电池暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。
认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施以及生态防护和恢复措施。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

经办人：                 
                                                   2026 年 8月26日


